Прайс-лист на оборудование от 20 марта 2024 г.

Красным шрифтом отмечено оборудование собственного производства

Находимся на УСН, счета выставляются без НДС

1 – розница

2 – мелкий опт

3 – крупный опт

198320, С-Петербург, Красное Село, ул. Первого Мая, дом 3, пом. 20Н

+7 (911) 255-74-75 (Мегафон)

ICQ 47551676

gladilov@mail.ru

http://www.proximus.su

| Модель | Описание | Цена за единицу, руб |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| КОНТРОЛЬ ДОСТУПА |
| Автономные считыватели и контроллеры проксимити-карт |
| Проксимус-ТМ/W-3 | Считыватель карт EM-Marine, выход: Touch Memory или Wiegand-26 (выбирается перемычкой) и RS-232, дальность считывания: 90 мм, бесплатное ПО учета рабочего времени. | 1120,0 | 1050,0 | 960,0 |
| Проксимус-USB-3 | Считыватель EM-Marine с USB выходом для ввода номеров бесконтактных карт PROXIMITY в компьютер и для организации системы учета рабочего времени. Дальность считывания карты 70 мм. Питание осуществляется от USB-порта компьютера, никаких дополнительных источников питания не требуется. бесплатное ПО учета рабочего времени. | 2200,0 | 2050,0 | 1900,0 |
| Проксимус-USB-4 (настольный) | Настольный считыватель EM-Marine с USB выходом для ввода номеров бесконтактных карт PROXIMITY в компьютер. Аналог считывателя Проксимус-USB-3. | 2300,0 | 2200,0 | 2050,0 |
| Проксимус-USB-флешка | Считыватель карт EM-Marine в виде флешки. Через OTG переходник USB/microUSB возможно подключение к смартфону или планшету. Дальность считывания карты, не менее: 50 мм. Два светодиода для индикации наличия питания и считывания карты. Размеры: 71х23х8,7 мм. | 2250,0 | 2100,0 | 1950,0 |
| Проксимус-К-3 (Версия 8.1) | Контроллер, совмещенный со считывателем карт EM-Marine, выход: открытый коллектор 1 А, дальность считывания: 90 мм, подключение кнопки выхода и датчика положения двери, двухцветный светодиод. Время включения выхода: программируется мастер-картой от 2 до 255 сек. Инверсный режим работы выхода для управления электромагнитными замками (выбирается перемычкой). | 1380,0 | 1250,0 | 1150,0 |
| Проксимус-К-3 (Версия 8.2) | То же, что Версия 8.1. Отличие: Выход работает в переключающем (триггерном) режиме. | 1380,0 | 1250,0 | 1150,0 |
| Проксимус-USB/К-3 | Контроллер, совмещенный со считывателем карт EM-Marine, выход: открытый коллектор 1 А и RS-232 для передачи кодов карт на компьютер, дальность считывания: 90 мм. | 1000,0 | 1000,0 | 800,0 (19 шт) |
| PIN-9 | Разъем в корпусе на кабель под пайку для подключения считывателей «Проксимус» к СОМ-порту компьютера | 50,0 | 45,0 | 40,0 |
| Программное обеспечение |
| Бесплатное ПО | Бесплатное ПО учета рабочего времени на одну или две двери для любых моделей считывателей "Проксимус" | БЕСПЛАТНО |
|  | Бесплатное ПО, разработанное специально для применения в школах, для любых моделей считывателей "Проксимус" | БЕСПЛАТНО |
| Proxymus - стандарт | Усовершенствованные версии ПО, отличия от бесплатной версии: возможность импорта/экспорта базы пользователей из файлов Excel, поиск по базе, деление пользователей в базе на группы запись карты в базу может осуществляеться автоматически при поднесении карты к считывателю Варианты ПО: Стандарт – для большинства применений Школа - для применения в школах Гараж - для применения в гаражных кооперативах | 6000,0 |
| Proxymus - школа |  | 6000,0 |
| Proxymus – гараж |  | 6000,0 |
| Карты и брелоки проксимити, стандарт EM-Marine, 125 кГц |
| Clamshell Card | Карта стандартная с прорезью, 86 х 54 х 1,6 мм, цвет белый, с напечатанным номером карты | 17 >100 шт | 16 >500 шт | 15 >1000 шт |
|  |  | от 5000 шт. - по 14 |
| ISO Card | Карта тонкая, 86 х 54 х 0,8 мм, цвет белый, для печати на принтере, с напечатанным номером карты | 17 >100 шт | 16 >500 шт | 15 >1000 шт |
|  |  | от 5000 шт. - по 14 |
| Наклейки на карты доступа (пауч для ламинирования) |
| 52х75 | Самоклеющаяся наклейка с липким слоем для проксимити карт. Предназначена для ламинирования и наклеивания на карты доступа. Размер 52 х 75 мм., 80 мк. | 5,2 >100 шт | 4,9 >500 шт | 4,6 >1000 шт |
|  |  | от 5000 шт. - по 4,2 |
| 52х84 | Самоклеющаяся наклейка с липким слоем для проксимити карт. Предназначена для ламинирования и наклеивания на карты доступа. Размер 52 х 84 мм., 80 мк. | 5,5 >100 шт | 5,2 >500 шт | 4,9 >1000 шт |
|  |  | от 5000 шт. - по 4,6 |
| 54х85,6 | Самоклеющаяся наклейка с липким слоем для проксимити карт. Предназначена для ламинирования и наклеивания на карты доступа. Размер 54 х 85,6 мм., 80 мк. | 7,0 >100 шт | 6,5 >500 шт | 5,9 >1000 шт |
|  |  | от 5000 шт. - по 5,5 |
| 46х75 | Самоклеющаяся наклейка с липким слоем для проксимити карт. Предназначена для ламинирования и наклеивания на карты доступа. Размер 46 х 75 мм., 80 мк. | 7,0 >100 шт | 6,5 >500 шт | 6,0 >1000 шт |
| 154х216 | Самоклеющаяся наклейка для ламинирования документов формата А5. Размер 154 х 216 мм., 80 мк. | 19,0 >100 шт | 18,0 >500 шт | 17,0 >1000 шт |